Набавка   складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023)

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ” РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 7/26

Рок за достављање понуда 23.03.2026. године у 11:00 часова

Март  2026. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА                                    Одељак I

I.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац:

Дом здравља ,,Др Симо Милошевић”

Адреса :

Пожешка бр. 82. 11030 Београд, Србија

НСТЈ ознака:

RS11

Порески идентификациони број (ПИБ):

100974050

Електронска пошта:

javnenabavke@dzcukarica.rs

Интернет страница:

https://www.dzcukarica.rs/

Телефон:

+381 11/3538434

I.1.2. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

Назив поступка: Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић”

Референтни бр.: 7/26

Главна CPV ознака: 45232410- Радови на канализационој мрежи

Број партија: -.

Процењена вредност: 450.000,00 РСД без ПДВ-а

Набавка је планирана у плану набавки под редним бројем: 2.3.- Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже

Врста поступка: У складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023)

Карактеристике поступка набавке: Закључује се уговор о набавци услуга.

Kритеријум за доделу уговора: Цена

Изабрани начин рангирања прихватљивих понуда:  Најнижа понуђена цена

Резервни елементи критеријума:  Дужи рок плаћања

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, уговор ће бити додељен понуђачу са понуђеним дужим роком плаћања.

У случају да  применом  резервног критеријума  две или више понуда буду једнако рангиране, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба у складу са чл.144. став 6. ЗЈН.

Електронска комуникација и размена података о набавци:

Понуда / пријава се подноси путем ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ на начин описан у овом упутству.

Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

1. Образац понуде / пријаве

2. Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене и упутство понуђачима како да попуне

3. Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

4. Модел уговора

Привредни субјект ПОНУДУ (сва документа потребно је да буду потписана и скенирана) подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем електронске поште, са назнаком:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ - Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић” референтни број 7/26.

Рок за доставу понуда је 23.03.2026. године у 11:00 часова

Језик на којем понуде или пријаве могу бити поднете: Српски.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 23.03.2026. године у 11:00 часова.

Наручилац ће привредном субјекту електронским путем послати потврду  пријема.

Слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у истој, врши се путем електронске комуникације, електронском поштом на @-mail адресу : javnenabavke@dzcukarica.rs

Захтев за додатним информацијама за или појашњењем у вези са документацијом могуће је упутити најкасније 2 дана пре предвиђеног рока за доставу понуда.

Лице за контакт: Андријана Нисић, дипл. правник

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве:

У поступку припреме понуде за предметну набавку заинтересовани привредни субјект може да формира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве. Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде/ пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају писаним путем. Сви чланови групе треба да попуне део у Изјави о испуњавању услова за квалитативни избор привредног субјекта. Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката. У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве. Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати. Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема понуде / пријаве са подизвођачем:

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани у Агенцији за привредне регистре, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве. Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог подизвођача наведе: 1) податке о подизвођачу (назив подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт).

2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту).

3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Одељак II:

II.1.) Предмет набавке

| II.1.1.) | Назив: Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић” | Референтни број: 7/26 |
| --- | --- | --- |
| II.1.2.) | Главна CPV ознака: 45232410- Радови на канализационој мрежи |  |
| II.1.3.) | Врста предмета набавке: услуге |  |
| II.1.4.) | Овај предмет набавке је обликован у више партија: не |  |
| II.1.5.) | Место извршења: НСТЈ ознака: РС11 |  |
| II.1.6.) | Опис набавке : Предмет набавке Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић” Начин и услови плаћања: # Рок за плаћање уговорене цене не може бити краћи од 45 дана и исти мора бити дат у складу са Законом (не дужи од 90 дана). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне фактуре а по стварно извршеним услугама и приложеним радним налогом, потписаним од стране представника Наручиоца. Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум закљученог уговора о предметној јавној набавци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. Захтев у погледу рока важења понуде: - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. - У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. - Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Рокови: # Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу обезбеди гарантни рок у трајању од најмање 3 месеца, који почиње да тече од дана извршења услуге, при чему се уговорена цена услуга не може мењати. # Пружалац услуге дужан је да, по пријему писаног захтева Наручиоца, отклони уочене недостатке у року од најкасније 24 часа од пријема захтева. # У случају хитне интервенције, пружалац услуге је дужан да поступи по усменом захтеву Наручиоца и интервенише у року од најкасније 3 часа од пријема захтева. |  |

В. д. директора

Дома дравља „Др Симо Милошевић“

_________________________________                                                                                                           др мед. Слађана Томић

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда брoj: ________________ од  ____________ 2026. године, за  набавку

Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”

Референтни број 7/26

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

| Назив привредног субјекта: |  |
| --- | --- |
| Адреса привредног субјекта: |  |
| Матични број привредног субјекта: |  |
| Порески идентификациони број привредног субјекта (ПИБ): |  |
| Електронска адреса привредног субјекта (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна привредног субјекта и назив банке: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) самостално

Б) са подизвођачем

В) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група привредног субјекта.

Датум:    _______________                                                                        Име и презиме овлашћеног

лица привредног субјекта

М.П.	                  __________________________________

Потпис

__________________________________

2) Комерцијални подаци понуде за набавку:

Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић”, референтни број 7/26

| Понуђена цена: | Понуђена цена____________РСД без ПДВ-а, ______________________РСД са ПДВ-ом |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: | - Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року од ___________( који не може бити краћи од 45 нити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна), у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015, 113/17 и 91/2019), а за испоруку добара у конкретној количини што се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Изабрани Понуђача, а према условима из обрасца понуде. |
| Рок важење понуде: | - Рок важења понуде је_____________(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |
| Остали рокови: | - Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу обезбеди гарантни рок у трајању од ____________ (најмање 3 месеца), који почиње да тече од дана извршења услуге, при чему се уговорена цена услуга не може мењати. - Пружалац услуге дужан је да, по пријему писаног захтева Наручиоца, отклони уочене недостатке у року од ______ часова (најкасније у року од 24 часа) од пријема захтева. - У случају хитне интервенције, пружалац услуге је дужан да поступи по усменом захтеву Наручиоца и интервенише у року од _____ часа (најкасније у року од 3 часа) од пријема захтева. |

Напомена: У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, ову околност је потребно навести у понуди.

Напомене: Образац понуде привредни субјект мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико привредни субјекти подносе заједничку понуду, група привредних субјеката може да се определи да образац понуде потписују сви привредни субјекти из групе привредног субјекта или група привредних субјеката може да одреди једног привредног субјекта из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Датум:    _______________                                                                                Име и презиме овлашћеног

лица привредног субјекта

М.П.	                      __________________________________

Потпис

_________________________________

Образац 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуда број_________________ од ___________2026. понуђача______________________________________

- ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove vodovod I kanalizacije sa odbacivanjem zemlje na 1m od rova. U cenu iskopa ulazi I planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3cm, kao I potrebno obezbeđenje rova od rušenja I zatrpavanja. Obračun po m3 izvršenog iskopa. | / | / |  |
|  | - Dubina iskopa 0-2,00 m | m3 | 1 |  |
|  | - Dubina iskopa 2,00-4,00 m | m2 | 1 |  |
| 2. | Nabavka peska I nasipanje u rovove vodovoda I kanalizacije sa finim planiranjem u potrebnom padu rova kao i zasipanje peska oko postavljene cevi. Obračun po m3 nasutog peska. | m3 | 1 |  |
| 3. | Nasipanje zemlje iz iskopa u rovove vodovoda I kanalizacije u slojevima od po 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 1 |  |
| 4. | Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom u vozilo I istovarom. Obračun po m3 odvezene zemlje. | m3 | 1 |  |
| 5. | Štemovanje betonske podne ploče d=10cm sa odovozom šutana deponiju. Obračun po m3 oštemovanog i odvezenog betona. | m3 | 1 |  |
| 6. | Sečenje betonske ploče d=10cm dijamantom. Obračun po m1 reza. | m1 | 1 |  |
| 7. | Betoniranje podneploče d=10cm betonom MB25 sa potrebnim armiranjem armaturno m mrežom. Obračun po m2 izbetonirane površine ploče. | m2 | 1 |  |
| 8. | Izrada betonske podloge od MB25 kao podloga za asfaltni habajući sloj. Betoniranje se vrši preko pripremljene I stabilizovane podloge od šljunka. Obračun po m2 izbetonirane podloge. | m2 | 1 |  |
| 9. | Zatrpavanje rova šljunkom sa nabijanjem u slojevima do potrebne čvrstoće (DR 70). Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

- INSTALATERSKI RADOVI

I PPR CEVI SA FITINGOM

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje vodovodnih PPR cevi sa fitingom za PN 10 bara, sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ulazi izrada i krpljenje šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličo ispitivanje vodovodne mreže. | / | / |  |
| 1.1 | Ø20 | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø25 | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø32 | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø40 | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø50 | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Ø63 | m1 | 1 |  |
| 1.7 | Ø75 | m1 | 1 |  |
| 2. | Nabavka I ugradnja vodovodnih PPR završnih kolena sa unutrašnjim i spoljašnim navijanjem. Obračun po ugrađenom kolenu. | / | / |  |
| 2.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 2.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 3. | Nabavka I ugradnja prelaznih PPR vodovodnih komada. Obrada po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 3.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 3.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 4. | Izrada nove veze na postojećoj liniji vodovoda. Obračun po izvedenom spoju. | / | / |  |
| 4.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 4.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 4.3 | Ø32 | kom | 1 |  |
| 4.4 | Ø40 | kom | 1 |  |
| 5. | Nabavka I ugradnja klizne spojke. Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 5.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 5.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 5.3 | Ø32 | kom | 1 |  |
| 5.4 | Ø40 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

II POCINKOVANE CEVI SA FITINGOM

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i ugrađivanje vodovodnih pocinkovanih cevi sa fitingom, sa spojnim materijalom. U cenu po m’ ulazi izrada i krpljenje otvora i šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. Obračun po m’ ugrađene cevi. | / | / |  |
| 1.1 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 1/2" | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 3/4" | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 1" | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 5/4" | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 6/4" | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 2" | m1 | 1 |  |
| 1.7 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 21/2" | m1 | 1 |  |
| 1.8 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 3" | m1 | 1 |  |
| 2. | Demontaža pocinkovanih vodovodnih cevi raznih prečnika sa odvozom cevi na deponiju u krugu objekta koju odredi investitor. Obračun po m1 demontirane cevi. | m1 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

III OKITEN CREVA I FITING

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje vodovodnih okiten cevi sa fitingomza PN 10 bara, sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ulazi izrada i krpljenje šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. Obračun po m1 ugrađene cevi. | / | / |  |
| 1.1 | Ø20 | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø25 | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø32 | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø40 | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø50 | m1 | 1 |  |
| 2. | Demontaža postojećih okiten cevi raznih dimenzija sa odlaganjem na deponiju . Obračun po m1 demontirane cevi. | m1 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

IV PROPUSNI VENTILI SA ISPUSNOM KAPOM

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka I ugrađivanje propusnih ventila sa ispustom. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. U cenu ulazi I krpljenje otvora I šliceva. Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 1. | Ø20 | kom | 1 |  |
| 2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

V PROPUSNI VENTILI BEZ ISPUSTA SA HROMIRANOM KAPOM

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka i ugrađivanje propusnih ventila bez ispusta sa hromiranom kapom ili točkićem. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. U cenu ulazi krpljenje I otvora I šliceva. Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 1. | Ø15 | kom | 1 |  |
| 2 | Ø20 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

VI PROPUSNI UGAONI EK VENTILI

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka I ugrađivanje propusnih ugaonih EK ventila kao I demontaža postojećih. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje propusnih ventila. Obračun po komadu ugrađenog ventila. | / | / |  |
| 1. | ½ x ½ “ | kom | 1 |  |
| 2 | ½ x 3/8 “ | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

VII PVC KANALIZACIONE CEVI I FITING

| Red Broj | Opis | Jedinica Mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi u zidu i podu. Pažljivo išlicovati zid, demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju. U cenu ulazi krpljenje i otvora i šliceva. | / | / |  |
| 1.1 | Ø50 mm | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø70 mm | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø100 mm | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø160 mm | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø200 mm | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Ø250 mm | m1 | 1 |  |
| 2. | Nabavka i ugrađivanje plastičnih kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ugrađene cevi ulaze i sva probijanja zidova i konstrukcije za prolaz cevi. U cenu ulazi krpljenje i otvora i šliceva. Obračun po m1. | / | / |  |
| 2.1 | Ø32 mm | m1 | 1 |  |
| 2.2 | Ø40 mm | m1 | 1 |  |
| 2.3 | Ø50 mm | m1 | 1 |  |
| 2.4 | Ø70 mm | m1 | 1 |  |
| 2.5 | Ø75 mm | m1 | 1 |  |
| 2.6 | Ø100 mm | m1 | 1 |  |
| 2.7 | Ø110 mm | m1 | 1 |  |
| 2.8 | Ø160 mm | m1 | 1 |  |
| 2.9 | Ø200 mm | m1 | 1 |  |
| 2.10 | Ø250 mm | m1 | 1 |  |
| 3. | Nabavka i montaža JONSON prelazne gume | / | / |  |
| 3.1 | Ø75 mm | kom | 1 |  |
| 3.2 | Ø110 mm | kom | 1 |  |
| 3.3 | Ø160 mm | kom | 1 |  |
| 3.4 | Ø200 mm | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a |  |  |  |  |

VIII OSTALO

| Red | Opis | Jedinica | Količina | Cena/jed.mere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj |  | Mere |  | bez pdv-a |
| 1 | Završno ispiranje cevi i ispitivanje kanalizacije | paušalno | 1 |  |
| 2 | Demontaža I montaža sanitarnih uređaja. Obračun po jednoj demontaži odnosno montaži. | / | / |  |
| 2.1 | Lavabo sasifonom | kom | 1 |  |
| 2.2 | WC šolja sa kazančetom | kom | 1 |  |
| 2.3 | Radni sat , cena sata uključuje :defektažu, demontažu , servisne aktivnosti , probu, pustanje u rad . | h | 1 |  |
| 3 | Ispitivanje vodovodne instalacije po izvršenom postavljanju na probni pritisak po važećim tehničkim standardima. Obračun paušalno po ispitivanju. | paušalno | / |  |
| 4 | Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti obeležavanje trase instalacija sasvim potrebnim elementima (prelomi, odvojci, priključci) | paušalno | / |  |
| 5 | Utvrđivanje položaja postojećih instalacija. Pre početka radova izvršiti utvrđivanje položaja podzemnih instalacija na planiranoj trasi kanalizacije ili vodovoda odgovarajućom opremom ili šlicovanjem terena i obavestiti nadzornog organa radi daljeg postupanja. Troškovi ove pozicije, otkrivanja, obezbeđenja instalacija i dozvoljena pomeranja u rovu padaju na teret ove pozicije. | paušalno | / |  |
| 6 | Snimanje kanalizacije kamerom. Po izvršenom snimanju dostaviti slike oštećenog mesta kao I ceo snimak ispitivane cevi. Obračun po dužnom metro snimljene cevi. | m’ | / |  |
| 7 | Dolazak i odlazak. Dolazak i odlazak na radno mesto rada radi utvrđivanja problema ili snimanja kamerom. Obračun po jednom dolasku i odlasku. | paušalno | / |  |
|  | Ukupno bez pdv-a |  |  |  |

- ODGUŠIVANJE

| R.br. | Opis | Jedinica mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odgušenje WC šolje u prizemlju sa horizontalom prema spoljnjoj mreži | Kom. | 1 |  |
| 2. | Odgušenje gajger slivnika | Kom. | 1 |  |
| 3. | Odgušenje horizontalnih kanalizacionih cevi | Do 15 m | 1 |  |
| 4. | Odgušenje fekalne vertikale između spratova sa demontažom I montažom WC šolje | Kom. | 1 |  |
| 5. | Odgušenje I ispiranje pod “Voma” pritiskom kanalizacionih linija od ф50 do ф 300 mm, do 50m | paušal | 1 |  |
| 6. | Crpljenje kamionom-cisternom zapremine 8 m3 otpadnih voda i odvoz na deponiju | tura | 1 |  |
|  | Ukupno bez pdv-a |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| - ZEMLJANI RADOVI | Dinara bez pdv-a |
| --- | --- |
| - INSTALATERSKI RADOVI | Dinara bez pdv-a |
| - ODGUŠIVANJE | Dinara bez pdv-a |
| Ukupan iznos: | Dinara bez pdv-a |
| Ukupan iznos: | Dinara sa pdv-om |

- Iznosi moraju biti zaokruženi na dve decimale

Напомена: У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, ову околност је потребно навести у понуди.

Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупан збир јединичних цена датих на основу оквирних количина служи искључиво за вредновање понуда, односно као критеријум за доделу уговора.

Уговор о јавној набавци биће закључен до висине процењене вредности, која представља максималну финансијску обавезу Наручиоца. Реализација уговора вршиће се сукцесивно, у складу са стварним потребама Наручиоца, по усвојеним јединичним ценама из спецификације са структуром цене, кроз пружање услуга и уградњу потребног материјала, највише до износа уговорене вредности.

Образац 3.

1.) ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

| Подаци о поступку јавне набавке и Наручиоцу |  |
| --- | --- |
| Наручилац | Дом Здравља „Др Симо Милошевић „ |
| Назив предмета набавке и опис передмета | Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић” |
| Врста поступка | У складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023) |
| Објављено | 19.03.2026 |
| Референтни бр. | 7/26 |
| Подаци о привредном субјекту |  |
| Назив |  |
| Порески идентификациони број / национални број |  |
| Поштански број |  |
| Држава |  |
| Особа или особе за контакт |  |
| Електронска пошта |  |
| Интернет страница |  |
| Да ли је привредни субјект микро, мало или средње правно лице или предузетник? |  |
| Да ли је привредни субјект уписан у регистар понуђача у Републици Србији? |  |
| Интернет страница на којој је регистрација доступна |  |
| Да ли привредни субјект поседује потврду издату од стране надлежног органа или тела о упису у званични регистар привредних субјеката или потврду издату од надлежног тела за сертификацију у држави чланици Европске уније |  |
| Подаци о заступницима привредног субјект |  |
| Заступник 1 |  |
| Пуно име и презиме |  |
| Функција |  |
| Поштанска адреса |  |
| Телефон |  |
| Електронска пошта |  |
| Заступник 2 |  |
| Пуно име и презиме |  |
| Функција |  |
| Поштанска адреса |  |
| Телефон |  |
| Електронска пошта |  |
| Облик учествовања |  |
| Учествује ли привредни субјект у поступку набавке заједно са другим привредним субјектима ? |  |
| Да ли привредни субјект користи капацитете других? |  |
| Да ли привредни субјект намерава да извршење било ког дела уговора повери подзизвођачима? |  |

1.Основи за искључење

| 1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу. |
| Питање / тражени подаци у изјави: | Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| 1.2. Порези и доприноси |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне |

| Порези |  |
| --- | --- |
| Питање у изјави | Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| Доприноси |  |
| --- | --- |
| Питање у изјави | Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| 1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама |

| Повреда обавеза у области животне средине |  |
| --- | --- |
| Питање у изјави | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| Повреда обавеза у области социјалног права |  |
| --- | --- |
| Питање у изјави | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| Повреда обавеза у области радног права |  |
| --- | --- |
| Питање у изјави | Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права? |

| Одговор _____ДА _____НЕ Релевантна документација је доступна у електронском облику _____ДА _____НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронски регистар | Интернетска страница | Надлежно тело или тело које је издаје | Прецизно упућивање на документацију |

| 1.4. Сукоб интереса |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама. |
| Питање / тражени подаци у изјави: | Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку јавне набавке? |

Одговор _____ДА _____НЕ

| 1.5. Непримерен утицај на поступак |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. |
| Питање / тражени подаци у изјави: | Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора |

Одговор _____ДА _____НЕ

| ЗАВРШНА ИЗЈАВА |  |
| --- | --- |
| - Изјављујем да су претходно наведени подаци истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. - Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. - Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији. |  |
|  | Да, у потпуности |
|  | Делимично, за Делове/Одељке/Тачке: |
|  | Не. |

Датум:    _______________                                                                                                          Име и презиме овлашћеног

лица привредног субјекта

М.П.	                                            _________________________________

Потпис

________________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 4

На основу члана 152. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон), а након спроведеног поступка набавке - референтни број 7/26 -Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић” уговорне стране:

## НАРУЧИЛАЦ:                   Дом здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица, са седиштем у Београду, Ул. Пожешка бр. 82,
МБ: 07009429, ПИБ: 100974050, рачун: 840-631661-40 и 840-631667-22 код Министарства финансија – Управа за трезор, Филијала Чукарица, кога заступа в.д. директора др мед. Слађана Томић (у даљем тексту: Наручилац)

И

## ДОБАВЉАЧ:                    _________________________, са седиштем __________________, Ул. _________________ МБ: ____________________, ПИБ: ____________________,рачун: _________________________ код                   ________________________,кога заступа _____________________(у даљем тексту: Добављач)

Дана_______________закључују:

УГОВОР БР.________

ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  БР. 7/26 -  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“

Уговорне стране констатују:

1.  Да је Добављач доставио понуду број ________ од _______2026. године која је код Наручиоца заведена под бројем__________ дана _________.2026. године и која у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације.

2. Да је Добављач _____________изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора број_______ од ________ 2026. године

Понуда и техничка спецификација као прилог уговора чине  његов саставни део.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга - Услуге одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић”, реф. бр. 7/26 у свему према документацији и техничким захтевима, односно према понуди и спецификацији, а који су саставни део овог уговора

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Члан 2.

Уговорену цену чине:

цена набвке добара из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности:

•	без пореза на додату вредност, у износу од: ___________динара (уписати износ процењене вредности)

•	са порезом на додату вредност износи: ______________ динара (уписати износ процењене вредности)

Уговорена  цена је фиксна, и обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Члан 3.

Уговор о јавној набавци биће закључен до висине процењене вредности, која представља максималну финансијску обавезу Наручиоца. Реализација уговора вршиће се сукцесивно, у складу са стварним потребама Наручиоца, по усвојеним јединичним ценама из спецификације са структуром цене, кроз пружање услуга и уградњу потребног материјала, највише до износа уговорене вредности.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року од ___________( који не може бити краћи од 45 нити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна), у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015, 113/17 и 91/2019 i 92/23), а за испоруку добара у конкретној количини што се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Изабрани Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Изабрани Понуђач је дужан да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019 i 92/23)

Плаћање се врши уплатом на рачун Изабраног Понуђача________________код_____________________

Авансни начин плаћања није дозвољен.

РОКОВИ:

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу обезбеди гарантни рок у трајању од ____________ (најмање 3 месеца), који почиње да тече од дана извршења услуге, при чему се уговорена цена услуга не може мењати.

Пружалац услуге дужан је да, по пријему писаног захтева Наручиоца, отклони уочене недостатке у року од ______ часова (најкасније у року од 24 часа) од пријема захтева.

У случају хитне интервенције, пружалац услуге је дужан да поступи по усменом захтеву Наручиоца и интервенише у року од _____ часа (најкасније у року од 3 часа) од пријема захтева.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Изабрани Понуђач се обавезује да:

•	поступа по члану 1. овог Уговора,

•	испоручена добра буду нова, не отпакована и у оригиналном произвођачком паковању.

•	испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора,

Изабрани Понуђач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Изабрани Понуђач не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добљављача у посао

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Изабрани Понуђача  падају на терет уговореног Изабрани Понуђача

Изабрани Понуђач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца.

Члан 7.

Изабрани Понуђач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Изабрани Понуђач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

Члан 8.

Изабрани Понуђач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу и важи годину дана, односно финансијске искоришћености исог.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Изабраног Понуђача.

Добављач:                                                                                                            Наручилац:

Дом здравља

"Др Симо Милошевић"

...... .................................................                                                              .......................................................

в. д. директора др мед. Слађана Томић