Набавка складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 о 92/2023)

**“** **УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**

**ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ” РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 6/25**

**Рок за достављање понуда 10.03.2025. године у 10:00 часова**

**Март 2025. године**

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Одељак I**

**I.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

**Наручилац:**

Дом здравља ,,Др Симо Милошевић”

**Адреса :**

Пожешка бр. 82. 11030 Београд, Србија

**НСТЈ ознака:**

RS11

**Порески идентификациони број (ПИБ):**

100974050

**Електронска пошта:**

[javne](mailto:javne)nabavke@dzcukarica.rs

**Интернет страница:**

[**https://www.dzcukarica.rs/**](https://www.dzcukarica.rs/)

**Телефон:**

**+**381 11/3538434

**I.1.2. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ**

**Назив поступка:**

Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”

**Референтни бр.: 6/25**

**Главна CPV ознака:** 45232410- радови на канализационој мрежи

**Број партија: -.**

**Процењена вредност: 416.666,00 РСД без ПДВ односно 500.000,00 РСД са ПДВ**

**Врста поступка:**

У складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023)

**Карактеристике поступка набавке:**

Закључује се уговор о набавци услуга.

**Kритеријум за доделу уговора:**

Цена

**Изабрани начин рангирања прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена

**Резервни елементи критеријума:**

**Дужи рок плаћања**

У случају да два или више са истомм понуђеном најнижом ценом, предност ће имата понуда у којој је наведен дужи рок плаћања

У случају да применом резервног критеријума две или више понуда буду једнако рангиране, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба у складу са чл.144. став 6. ЗЈН.

**Електронска комуникација и размена података о набавци:**

Понуда / пријава се подноси путем ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ на начин описан у овом упутству.

**Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве**

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

1. Образац понуде / пријаве

2. Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене и упутство понуђачима како да попуне

3. Модел уговора

Привредни субјект ПОНУДУ (сва документа потребно је да буду потписана и скенирана) подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем електронске поште, **са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ - “Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”, референтни број 6/25,**

**Рок за доставу понуда је 10.03.2025. године у 10:00 часова**

Језик на којем понуде или пријаве може бити поднете: Српски.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до **10.03.2025. године, до 10:00 часова**. Наручилац ће привредном субјекту електронским путем послати потврду пријема.

Слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у истој, врши се путем електронске комуникације, електронском поштом на @-mail адресу : [javnenabavke@dzcukarica.rs](mailto:javnenabavke@dzcukarica.rs),

Захтев за додатним информацијама за или појашњењем у вези са документацијом могуће је упутити најкасније 2 дана пре предвиђеног рока за доставу понуда.

Лице за контакт: Сандра Митрашиновић, дипл. правник

**Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве:**

У поступку припреме понуде за предметну набавку заинтересовани привредни субјект може да формира групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве. Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде/ пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају писаним путем. Сви чланови групе треба да попуне део у Изјави о испуњавању услова за квалитативни избор привредног субјекта. Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката. У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве. Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати. Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

**Припрема понуде / пријаве са подизвођачем:**

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани у Агенцији за привредне регистре, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве. Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог подизвођача наведе: 1) податке о подизвођачу (назив подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт).

2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту).

3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

***Одељак II:***

**II.1.) Предмет набавке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.1.) | Назив: Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић” | Референтни број: 6/25 |
| II.1.2.) | Главна CPV ознака: 45232410- радови на канализационој мрежи | |
| II.1.3.) | Врста предмета набавке: услуге | |
|
| II.1.4.) | Овај предмет набавке је обликован у више партија: не | |
| II.1.5.) | Место извршења:  НСТЈ ознака: РС11 | |
| II.1.6.) | **Опис набавке :**  Предмет набавке Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”  **Начин и услови плаћања:**  Рок за плаћање уговорене цене не може бити краћи од 45 дана и исти мора бити дат у складу са Законом (не дужи од 90 дана). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне фактуре а по стварно извршеним услугама и приложеним радним налогом, потписаним од стране представника Наручиоца.  Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум закљученог уговора о предметној јавној набавци.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  **Захтев у погледу рока важења понуде:**   * Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. * У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. * Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.   **Рокови:**  Пружалац услуга се обавезује да по извршењу услуга Наручиоцу да гаранцију од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (најмање 3) од извршења услуге и да се придржава цена услуга и  да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 3 сата) од писаног захтева или усменог захтева у случају потребе за хитном интервенцијом  да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 24 сата) од писаног захтева. | |

**В. д. директора**

**Дома дравља „Др Симо Милошевић“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ др Слађана Томић**

*Образац 1.*

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда брoj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025. године, за набавку “Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”“, референтни број 6/25

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив привредног субјекта: |  |
| Адреса привредног субјекта: |  |
| Матични број привредног субјекта: |  |
| Порески идентификациони број привредног субјекта (ПИБ): |  |
| Електронска адреса привредног субјекта (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна привредног субјекта и назив банке: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

1. ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|  |
| --- |
| А) самостално |
| Б) са подизвођачем |
| В) као заједничку понуду |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група привредног субјекта.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Име и презиме овлашћеног

лица привредног субјекта

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2)** **Комерцијални податци понуде за набавку реф. бр. 6/25 Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”**

**ТАБЕЛА 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Понуђена цена:** | **Понуђена цена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_РСД без ПДВ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_РСД са ПДВ** |
| **Начин плаћања:** | * Наручилац ће вршити плаћање по закљученом уговору у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( који не може бити краћи од 45 нити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна), у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015, 113/17 и 91/2019), а за испоруку добара у конкретној количини што се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Изабрани Понуђача, а према условима из обрасца понуде. |
| Рок важење понуде | * Рок важења понуде је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) * У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. * Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. |
| Рокови: | * Пружалац услуга се обавезује да по извршењу услуга Наручиоцу да гаранцију од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (најмање 3) од извршења услуге и да се придржава цена услуга и * да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 3 сата) од писаног захтева или усменог захтева у случају потребе за хитном интервенцијом * да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 24 сата) од писаног захтева. |

**Вредновање понуде:**

**Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене. (збира јединичних вредности -Образац 2. Сецификација са структуром цене)**

**Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити на износ процењене вредности која представља укупан плативи износ на годишњем нивоу (односно максималну финансијску обавезу коју наручилац може преузети према понуђачу), а у говорена добра ће повлачити у обиму који је потребан наручиоцу, сукцесивно у складу са усвојеним јединичним ценама.**

*Напомене: Образац понуде привредни субјект мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико привредни субјекти подносе заједничку понуду, група привредних субјеката може да се определи да образац понуде потписују сви привредни субјекти из групе привредног субјекта или група привредних субјеката може да одреди једног привредног субјекта из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Име и презиме овлашћеног

лица привредног субјекта

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Образац 2.***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

1. **ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove vodovod I kanalizacije sa odbacivanjem zemlje na 1m od rova. U cenu iskopa ulazi I planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3cm, kao I potrebno obezbeđenje rova od rušenja I zatrpavanja. Obračun po m3 izvršenog iskopa. | / | / |  |
|  | * Dubina iskopa 0-2,00 m | m3 | 1 |  |
|  | * Dubina iskopa 2,00-4,00 m | m2 | 1 |  |
| 2. | Nabavka peska I nasipanje u rovove vodovoda I kanalizacije sa finim planiranjem u potrebnom padu rova kao i zasipanje peska oko postavljene cevi. Obračun po m3 nasutog peska. | m3 | 1 |  |
| 3. | Nasipanje zemlje iz iskopa u rovove vodovoda I kanalizacije u slojevima od po 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasute zemlje. | m3 | 1 |  |
| 4. | Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom u vozilo I istovarom. Obračun po m3 odvezene zemlje. | m3 | 1 |  |
| 5. | Štemovanje betonske podne ploče d=10cm sa odovozom šutana deponiju. Obračun po m3 oštemovanog i odvezenog betona. | m3 | 1 |  |
| 6. | Sečenje betonske ploče d=10cm dijamantom. Obračun po m1 reza. | m1 | 1 |  |
| 7. | Betoniranje podneploče d=10cm betonom MB25 sa potrebnim armiranjem armaturno m mrežom. Obračun po m2 izbetonirane površine ploče. | m2 | 1 |  |
| 8. | Izrada betonske podloge od MB25 kao podloga za asfaltni habajući sloj. Betoniranje se vrši preko pripremljene I stabilizovane podloge od šljunka. Obračun po m2 izbetonirane podloge. | m2 | 1 |  |
| 9. | Zatrpavanje rova šljunkom sa nabijanjem u slojevima do potrebne čvrstoće (DR 70). Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

1. **INSTALATERSKI RADOVI**

**I PPR CEVI SA FITINGOM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje vodovodnih PPR cevi sa fitingom za PN 10 bara, sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ulazi izrada i krpljenje šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličo ispitivanje vodovodne mreže. | / | / |  |
| 1.1 | Ø20 | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø25 | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø32 | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø40 | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø50 | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Ø63 | m1 | 1 |  |
| 1.7 | Ø75 | m1 | 1 |  |
| 2. | Nabavka I ugradnja vodovodnih PPR završnih kolena sa unutrašnjim i spoljašnim navijanjem. Obračun po ugrađenom kolenu. | / | / |  |
| 2.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 2.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 3. | Nabavka I ugradnja prelaznih PPR vodovodnih komada. Obrada po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 3.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 3.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 4. | Izrada nove veze na postojećoj liniji vodovoda. Obračun po izvedenom spoju. | / | / |  |
| 4.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 4.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 4.3 | Ø32 | kom | 1 |  |
| 4.4 | Ø40 | kom | 1 |  |
| 5. | Nabavka I ugradnja klizne spojke.  Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 5.1 | Ø20 | kom | 1 |  |
| 5.2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| 5.3 | Ø32 | kom | 1 |  |
| 5.4 | Ø40 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**II POCINKOVANE CEVI SA FITINGOM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
| 1. | Nabavka i ugrađivanje vodovodnih pocinkovanih cevi sa fitingom, sa spojnim materijalom. U cenu po m’ ulazi izrada i krpljenje otvora i šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. Obračun po m’ ugrađene cevi. | / | / |  |
| 1.1 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 1/2" | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 3/4" | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 1" | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 5/4" | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 6/4" | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 2" | m1 | 1 |  |
| 1.7 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 21/2" | m1 | 1 |  |
| 1.8 | Zn cev sa mufom i navojem DIN 2439 3" | m1 | 1 |  |
| 2. | Demontaža pocinkovanih vodovodnih cevi raznih prečnika sa odvozom cevi na deponiju u krugu objekta koju odredi investitor. Obračun po m1 demontirane cevi. | m1 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**III OKITEN CREVA I FITING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
| 1. | Nabavka I ugrađivanje vodovodnih okiten cevi sa fitingomza PN 10 bara, sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ulazi izrada i krpljenje šliceva u zidu, probijanje zidova i konstrukcija za prolaz cevi i zaštita cevi omotavanjem filcom ili talas papirom. Po završenoj montaži cevi izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. Obračun po m1 ugrađene cevi. | / | / |  |
| 1.1 | Ø20 | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø25 | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø32 | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø40 | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø50 | m1 | 1 |  |
| 2. | Demontaža postojećih okiten cevi raznih dimenzija sa odlaganjem na deponiju u krugu objekta. Obračun po m1 demontirane cevi. | m1 | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**IV PROPUSNI VENTILI SA ISPUSNOM KAPOM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
|  | Nabavka I ugrađivanje propusnih ventila sa ispustom. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. U cenu ulazi I krpljenje otvora I šliceva. Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 1. | Ø20 | kom | 1 |  |
| 2 | Ø25 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**V PROPUSNI VENTILI BEZ ISPUSTA SA HROMIRANOM KAPOM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
|  | Nabavka i ugrađivanje propusnih ventila bez ispusta sa hromiranom kapom ili točkićem. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže. U cenu ulazi krpljenje I otvora I šliceva. Obračun po ugrađenom komadu. | / | / |  |
| 1. | Ø15 | kom | 1 |  |
| 2 | Ø20 | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**VI PROPUSNI UGAONI EK VENTILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
|  | Nabavka I ugrađivanje propusnih ugaonih EK ventila kao I demontaža postojećih. Po završenoj montaži izvršiti hidrauličko ispitivanje propusnih ventila. Obračun po komadu ugrađenog ventila. | / | / |  |
| 1. | ½ x ½ “ | kom | 1 |  |
| 2 | ½ x 3/8 “ | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**VII PVC KANALIZACIONE CEVI I FITING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Broj | Opis | Jedinica  Mere | Količina | Cena/jed.mere  bez pdv-a |
| 1. | Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi u zidu i podu. Pažljivo išlicovati zid, demontirati kanalizacione cevi, utovariri i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju. U cenu ulazi krpljenje i otvora i šliceva. | / | / |  |
| 1.1 | Ø50 mm | m1 | 1 |  |
| 1.2 | Ø70 mm | m1 | 1 |  |
| 1.3 | Ø100 mm | m1 | 1 |  |
| 1.4 | Ø160 mm | m1 | 1 |  |
| 1.5 | Ø200 mm | m1 | 1 |  |
| 1.6 | Ø250 mm | m1 | 1 |  |
| 2. | Nabavka i ugrađivanje plastičnih kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa spojnim materijalom. U cenu po m1 ugrađene cevi ulaze i sva probijanje zidova i konstrukcije za prolaz cevi. U cenu ulazi krpljenje i otvora i šliceva. Obračun po m1. | / | / |  |
| 2.1 | Ø32 mm | m1 | 1 |  |
| 2.2 | Ø40 mm | m1 | 1 |  |
| 2.3 | Ø50 mm | m1 | 1 |  |
| 2.4 | Ø70 mm | m1 | 1 |  |
| 2.5 | Ø75 mm | m1 | 1 |  |
| 2.6 | Ø100 mm | m1 | 1 |  |
| 2.7 | Ø110 mm | m1 | 1 |  |
| 2.8 | Ø160 mm | m1 | 1 |  |
| 2.9 | Ø200 mm | m1 | 1 |  |
| 2.10 | Ø250 mm | m1 | 1 |  |
| 3. | Nabavka i montaža JONSON prelazne gume | / | / |  |
| 3.1 | Ø75 mm | kom | 1 |  |
| 3.2 | Ø110 mm | kom | 1 |  |
| 3.3 | Ø160 mm | kom | 1 |  |
| 3.4 | Ø200 mm | kom | 1 |  |
| Ukupno bez pdv-a | | | |  |

**VIII OSTALO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red** | **Opis** | **Jedinica** | **Količina** | **Cena/jed.mere** |
| **Broj** | **Mere** | **bez pdv-a** |
| 1 | Završno ispiranje cevi i ispitivanje kanalizacije | paušalno | 1 |  |
| 2 | Demontaža I montaža sanitarnih uređaja. Obračun po jednoj demontaži odnosno montaži. | / | / |  |
| 2.1 | Lavabo sasifonom | kom | 1 |  |
| 2.2 | WC šolja sa kazančetom | kom | 1 |  |
| 2.3 | Bojler | kom | 1 |  |
| 3 | Ispitivanje vodovodne instalacije po izvršenom postavljanju na probni pritisak po važećim tehničkim standardima. Obračun paušalno po ispitivanju. | paušalno | / |  |
| 4 | Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti obeležavanje trase instalacija sasvim potrebnim elementima (prelomi, odvojci, priključci) | paušalno | / |  |
| 5 | Utvrđivanje položaja postojećih instalacija. Pre početka radova izvršiti utvrđivanje položaja podzemnih instalacija na planiranoj trasi kanalizacije ili vodovoda odgovarajućom opremom ili šlicovanjem terena i obavestiti nadzornog organa radi daljeg postupanja. Troškovi ove pozicije, otkrivanja, obezbeđenja instalacija i dozvoljena pomeranja u rovu padaju na teret ove pozicije. | paušalno | / |  |
| 6 | Snimanje kanalizacije kamerom. Po izvršenom snimanju dostaviti slike oštećenog mesta kao I ceo snimak ispitivane cevi. Obračun po dužnom metro snimljene cevi. | m’ | / |  |
| 7 | Dolazak i odlazak. Dolazak i odlazak na radno mesto rada radi utvrđivanja problema ili snimanja kamerom. Obračun po jednom dolasku i odlasku. | paušalno | / |  |
|  | **Ukupno bez pdv-a** |  |  |  |

1. **ODGUŠIVANJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jedinica mere | Količina | Cena/jed.mere bez pdv-a |
| 1. | Odgušenje WC šolje u prizemlju sa horizontalom prema spoljnjoj mreži | Kom. | 1 |  |
| 2. | Odgušenje gajger slivnika | Kom. | 1 |  |
| 3. | Odgušenje horizontalnih kanalizacionih cevi | Do 15 m | 1 |  |
| 4. | Odgušenje fekalne vertikale između spratova sa demontažom I montažom WC šolje | Kom. | 1 |  |
| 5. | Odgušenje I ispiranje pod “Voma” pritiskom kanalizacionih linija od ф50 do ф 300 mm, do 50m | paušal | 1 |  |
| 6. | Crpljenje kamionom-cisternom zapremine 8 m3 otpadnih voda i odvoz na deponiju | tura | 1 |  |
|  | Ukupno bez pdv-a |  |  |  |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ZEMLJANI RADOVI | Dinara bez pdv-a |
| 1. INSTALATERSKI RADOVI | Dinara bez pdv-a |
| 1. ODGUŠIVANJE | Dinara bez pdv-a |
| Ukupan iznos: | Dinara bez pdv-a |
| Ukupan iznos: | Dinara sa pdv-om |

* **Iznosi moraju biti zaokruženi na dve decimale**

***Образац 3.***

На основу члана 152. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.91/2019), а након спроведеног поступка набавке добара, референтни број 6/25 -Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић” уговорне стране:

Уговорне стране:

**НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља ,,Др Симо Милошевић” Чукарица** са седиштем у Београду, улица Пожешка бр. 82, МБ. 07009429, ПИБ: 100974050, рачун 840-631667-22 код Министарства финансија, Управа за трезор, Филијала Чукарица, кога заступа директор др Слађана Томић (у даљем тексту: „**Наручилац**“)

**и**

**ДОБАВЉАЧ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,код банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: „**Добављач**“)

Дана\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.закључују

**УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА**

**У ПОСТУПКУ БР. 6/25 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“**

Уговорне стране констатују:

1. Да је Добављач доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_2025. године која је код Наручиоца заведена под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_.2025. године и која у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације.

2. Да је Добављач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора број\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025. године

Понуда и техничка спецификација као прилог уговора чине његов саставни део.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга- у поступку набавке број 6/25 -Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић” у свему према документацији и техничким захтевима, односно према понуди и спецификацији, а који су саставни део овог уговора

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Члан 2.

Уговорену цену чине:

цена набвке добара из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности:

• без пореза на додату вредност, у износу од: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара** (*уписати износ процењене вредности*)

• са порезом на додату вредност износи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **динара** (*уписати износ процењене вредности*)

Уговорена цена је фиксна, и обухвата све трошкове обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Члан 3.

Уговор се закључује на износ процењене вредности која представља укупан плативи износ на годишњем нивоу (односно максималну финансијску обавезу коју наручилац може преузети према понуђачу), а у говорена добра ће повлачити у обиму који је потребан наручиоцу, сукцесивно у складу са усвојеним јединичним ценама из спецификације са структуром цене.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће вршити плаћање у року од**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( уписати податак из понуде)** , у складу са чл. 4 ст. 3 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015, 113/17 и 91/2019), а за испоруку добара у конкретној количини што се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Изабрани Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, , односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

Плаћање се врши уплатом на рачун Изабраног Понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Авансни начин плаћања није дозвољен.

РОКОВИ:

Члан 5.

* Пружалац услуга се обавезује да по извршењу услуга Наручиоцу да гаранцију од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (најмање 3) од извршења услуге и да се придржава цена услуга и
* да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 3 сата) од писаног захтева или усменог захтева у случају потребе за хитном интервенцијом
* да интервенише у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дуже од 24 сата) од писаног захтева.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Изабрани Понуђач се обавезује да:

• поступа по члану 1. овог Уговора,

• испоручена добра буду нова, не отпакована и у оригиналном произвођачком паковању.

• испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора,

Изабрани Понуђач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Изабрани Понуђач не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добљављача у посао

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Изабрани Понуђача падају на терет уговореног Изабрани Понуђача

Изабрани Понуђач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца.

Члан 7.

Изабрани Понуђач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Изабрани Понуђач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

Члан 8.

Изабрани Понуђач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу и важи годину дана, односно финансијске искоришћености исог.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Изабраног Понуђача.

***Привредни субјект: Наручилац:***

*Дом здравља*

*"Др Симо Милошевић"*

*.............................................. .......................................................*

*в. д. директора др Слађана Томић*